三星电子监控系统 网络价序号. 规格型号 产品主要性能; ***摄像机***. 1; SBC-331AP; 570線，0.05Lux，AC24VDC12V 黑白摄像机; 1400.00. 2; SCC-101AP; 480线，0.3Lux，AC220-240V; 1685.00. 3; SCC-131AP; 480线，0.3Lux， AC24VDC12V; 1685.00. 4; SCC-B2003P; 彩色500线，、最低照度0.0004Lux，AC220V 彩转黑; 2985.00. 5; SCC-B2303P; 彩色500线、最低照度0.0004Lux，AC24V DC12V 彩转黑; 2985.00. 6; SCC-B2005P; 彩色500线、最低照度0.0004Lux，AC24V DC12V 彩转黑; 3385.00. 7; SCC-B2305P; 彩色500线、最低照度0.0004Lux，AC24V DC12V 彩转黑; 3385.00. 8; SCC-C4201P; 480线，最低照度0.01Lux，DC12V; 2975.00. 9; SCC-C4203AP; 480线、最低照度0.003Lux，DC12V 彩转黑; 3740.00. 10; SCC-B5300P; 330线，0.5Lux，DV12V/AC24V 3.8mm; 1470.00. 11; SCC-B5301GP; 480线，1Lux，DV12V/AC24V 3.8mm; 1785.00. 12; SCC-B5303P; 480线，1Lux，DV12V/AC24V 2.9mm; 1785.00. 13; SCC-B5305GP; 480线，1Lux，DV12V/AC24V 8mm; 1785.00. 14; SCC-B5351GP; 480线,0.3LUX,DV12V/AC24V 3.4-9mm; 2385.00. 15; SCC-B5381GP; 480线,0.3LUX,DV12V/AC24V宽动态 3.4-9mm; 3385.00. 16; SCC-931TP; 480线，AC24V/DC12V 3.6-43.2mm; 3885.00. ***一体化智能球***. 17; SCC-641P; 22倍，480线，最低照度0.01Lux，AC24V; 11570.00. 18; SCC-643P; 22倍，480线、最低照度0.01Lux，最低照度0.003Lux，AC24V; 12550.00. ***监视器***. 19; SMC-142H; 14" 450线，带音频，四路视频切换; 2220.00. 20; SMC-212H; 21" 450线，带音频，四路视频切换; 3150.00. 21; SMC-212F; 21"纯平监视器，500线，带音频，四路视频切换; 3920.00. 22; SMC-152F; 15"纯平监视器，500线，带音频，四路视频切换; 2985.00. 23; SMT-170P; 17"液晶显示屏; 13600.00. ***画面处理器***. 24; SDM-090P; 九畫面三工處理器; 7235.00. 25; SDM-160P; 十六畫面三工處理器; 8035.00. 26; SDMC-420P; 系統集成控制器; 6120.00. 27; SNC-100P; 1/3"CCD32万像素，最低照度1Lux; 8500.00. 28; SNS-110P; 4路视频输入，传输速率单面最大25帧/秒 DC5V; 7820.00. **硬盘录像机***. 29; SHR-4040P 嵌入式; 4路硬盘录像机; 13600.00. 30; SHR-4080P 嵌入式; 8路硬盘录像机; 22170.00. 31; SPR-1116P; 16路硬盘录像机; 36550.00. 32; SPR-2216AP; 17路硬盘录像机; 45900.00. 33; SPR-4416P; 18路硬盘录像机; 49300.00. ***高速球支架护罩***. 34; SHG-120; 呎吋：174×173mm；重量：2.6磅(1.2千克); 1050.00. 35; SHG-220; 呎吋：266×259mm；重量：8磅(3.7千克); 2885.00. 36; SADT-100WM; 呎吋：看產品目錄；重量：1.8磅(800克); 640.00. 37; SADT-100PM; 呎吋：看產品目錄；重量：3磅(1.4千克); 400.00. 38; SADT-110CM; 呎吋：看產品目錄；重量：4.6磅(2.1千克); 400.00. 39; SADT-100CM; 呎吋：看產品目錄；重量：2.6磅(1.2千克)含导管; 735.00. 40; SBR-100DCM; 呎吋：196×165mm，重量：1.5磅(700克); 1050.00.